| Nazwa budynku | Dom Studenta nr 5 |
| --- | --- |
| Adres budynku | Siedlce ul. Żytnia 17/19 |
| Kierownik/kierownik administracyjny (telefon, e-mail) | Andrzej Dobosz 25 6431704, andrzej.dobosz@uws.edu.pl |
| Dojazd do budynku | Dojazd do budynku od strony ul. Żytniej, drogą wewnętrzną dwupłaszczyznową - chodnik i jezdnia, w obrębie budynków domu studenta ciąg pieszo-jezdny jednopłaszczyznowy. Przy budynku w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się wejście do budynku oraz miejsca parkingowe oznaczone na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. |
| Opis wejścia głównego do budynku | Wejście główne znajduje się na wysokim parterze. Do wejścia prowadzą schody składające się z 9 stopni. Wejście do budynku oraz wnętrze nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Drzwi wejściowe do budynku aluminiowe, otwierane ręcznie. Przed wejściem umieszczony jest domofon, bezpośrednio przy wejściu zlokalizowana jest recepcja. |
| Opis wnętrza budynku | Wnętrze budynku nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnością. Struktura użytkowa budynku;: - piwnice poniżej poziomu terenu – pomieszczenia techniczne i gospodarcze wykorzystywane przez administrację i obsługę budynku; - wysoki parter – pomieszczenia mieszkalne oraz biurowe i administracyjne użytkowane przez pracowników Uniwersytetu oraz Domu Studenta; - cztery kondygnacje mieszkalne – pierwsze piętro to 12 segmentów mieszkalnych, piętro drugie, trzecie i czwarte to 14 segmentów mieszkalnych. Brak segmentów przystosowanych do zamieszkania przez osoby z niepełnosprawnością. Budynek wyposażony jest w klatkę schodową umieszczoną w centralnej części budynku. |
| Pomoc w budynku (procedura) | W sytuacjach, w których osoba zamieszkała w Domu Studenta wymaga pomocy, fakt ten jest zgłaszany przez współmieszkańca lub bezpośrednio przez osobę potrzebującą pomocy do pracownika recepcji. W razie potrzeby pomoc udzielana jest bezpośrednio przez pracownika recepcji lub wezwane zostają jednostki specjalistyczne. Każdy segment mieszkalny wyposażony jest w domofon służący do komunikacji mieszkańców z recepcją jak również przekazywania informacji mieszkańcom przez pracowników recepcji. |
| Portiernia (położenie, telefon) | Bezpośrednio przy wejściu głównym do budynku zlokalizowana jest recepcja tel. 25 6431702 |
| Łazienki w budynku | W budynku nie występują łazienki ogólnodostępne. W części mieszkalnej każdy segment dysponuje łazienką dla osób zamieszkałych w dwóch pokojach. W budynku brak jest segmentów mieszkalnych z łazienkami przystosowanymi do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością. |
| System informacji dla osób z niepełnosprawnościami | Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami. |
| Dodatkowe dostosowania w budynku | Budynek nie posiada dodatkowych udogodnień. |
| Wstęp dla psa asystującego | Jest możliwość wejścia do budynku z psem asystującym. |